
Игла эндоскопическая инъекционная Elitesharp

Модель: Игла для инъекций металлическая, пластиковая втулка 18G/35 см, MIN1835  
Количество: 1 шт.
предназначена для цистоскопической инъекции в мочеиспускательный 
канал, стенку и шейку мочевого пузыря:
Описание: Инъекционная игла Elitesharp предназначена для цистоскопической инъекции в мочеиспускательный канал, шейку и стенку мочевого пузыря, является расходным материалом для эндоскопического введения имплантата Dexell Vur в устье мочеточника. Поставляется в стерильной упаковке. 
*Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

 Характеристики



Общие характеристики
	Страна
	Турция

	Тип устройства
	Игла

	Назначение
	Иглы инъекционные

	Функциональная длина (cм)
	35

	Модель
	MIN1835

	Жесткость материала
	Полужесткая

	Материал
	Пластиковая с металлической втулкой

	Диаметр иглы внутренний/внешний
	1,2/2,3 мм

	Диаметр иглы (G/СН)
	18/3,6 (Гейдж/Шарьер)

	Форма кончика иглы
	Скошенный

	Маркировка
	Для безопасного введения (на 4,5мм•и 8мм■)
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•	Срок годности иглы: 5 лет
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