
Игла эндоскопическая инъекционная Elitesharp

Модель: Игла для инъекций пластиковая 20G/35 см, MIN2035Р

Количество: 1 шт. 
предназначена для цистоскопической инъекции в мочеиспускательный 
канал, стенку и шейку мочевого пузыря:
Описание: Инъекционная игла Elitesharp предназначена для цистоскопической инъекции в мочеиспускательный канал, шейку и стенку мочевого пузыря, является расходным материалом для эндоскопического введения имплантата Dexell Vur в устье мочеточника. Поставляется в стерильной упаковке. 
*Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

 Характеристики



Общие характеристики
	Страна
	Турция

	Тип устройства
	Игла

	Назначение
	Иглы инъекционные

	Функциональная длина (cм)
	35

	Модель
	MIN2035

	Жесткость материала
	Гибкая

	Материал
	Нержавеющая сталь

	Диаметр иглы внутренний/внешний
	0,9/1,7 мм

	Диаметр иглы (G/СН)
	20/2,7 (Гейдж/Шарьер)

	Форма кончика иглы
	Скошенный

	Маркировка
	Для безопасного введения (на 6мм•и 8мм■)
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•	Срок годности иглы: 5 лет
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